100年2月21日99學年度第2學期第1次室務會議通過

- 目的

為加強本校游泳池機電設備管理，確保使用者權益，特訂定「中華大學游泳池機電設備管理細則」(以下簡稱本細則)。

- 範圍

本校工程二館三樓機房及游泳池含周圍地板、看台及更衣設施均屬適用範圍。

- 權責單位

體育室游泳館：負責管理細則之執行，指派專人負責過濾、加藥、加溫系統操作工作。

總務處營繕組：負責機電設備保養維護工作。

- 名詞解釋：

無。

- 內容

第一條　依據「中華大學游泳池開放管理辦法」訂之。

第二條　本細則管理項目包括：游泳池之電源系統、過濾系統、加溫系統及加藥系統等。

第三條　體育室游泳館負責管理細則執行，總務處營繕組負責協助執行。

第四條　執行人須依各項設施之操作人員資格要求，指派專人負責操作維護，並做定期檢查。

第五條　電源系統：

本校游泳池之電源系統為高壓供電系統，由總務處營繕組指派專人負責。

第六條  過濾系統：

一、本校游泳池之過濾系統為石英砂壓力式自動循環系統。

二、需訂定詳細內容操作方法。

三、每月需定期檢查，並填寫檢查紀錄，表格如附件。

第七條  加溫系統：

一、本校游泳池之加溫系統為熱泵系統。

二、需訂定詳細內容操作方法或有內容詳實之管理手冊。

第八條  加藥系統：

一、本校之加藥系統為次氯酸鈉自動偵測加藥機。

二、需訂定詳細內容操作方法或有內容詳實之管理手冊。

第九條  安全及注意事項

一、機電設施入口需上鎖，並張貼「嚴禁閒雜人等進入」之告示。

二、各項設施操作檢修維護，負責人員需在場。

第十條  本細則經體育室室務會議通過後實施，修訂時亦同。

- 相關文件

一、過濾系統操作手冊

二、加溫系統操作手冊

- 使用表單

無。